名称：主动探测X线无线平板系统一套

技术参数：

- 探测平板尺寸不小于 14 X 17 inch。

- 提供worklist接口。

- 具备图像采集与处理工作站。

- DICOM 3.0标准图像数据有线或无线传输。

- 探测平板像素不小于700万，灰阶不小于12bit。

- 整套系统（包括全部软件、硬件）保修三年，第三年末更换平板电池。