污水处理站2015年应急预案

1#CASS池滗水器故障

↓

立即切换操作程序，将自动运行更改为手动运行

↓

转换到手动运行后，严格遵守运行制度，确保安全运行

↓

立即检查行程开关，查找行程开关失灵原因并进行更换

↓

手动滗水1个行程后，将机器复位至自动系统

↓

迅速切换到自动运行

徐州市中医院

总务处