便携式电子视频肛肠镜配置清单

产品名称：便携式电子视频肛肠镜

型号规格：VA80-Ⅲ

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VA80-Ⅲ型便携式电子视频肛肠镜 | 1台 |  |
| 2 | 安全箱 | 1个 |  |
| 3 | 充电电池 | 2粒 |  |
| 4 | 充电器 | 1个 |  |
| 5 | 高速SD卡 | 1张 |  |
| 6 | 读卡器 | 1个 |  |
| 7 | 影像工作站系统U盘 | 1个 |  |
| 8 | 影像工作站密钥 | 1个 |  |
| 9 | 无线视频数据接收器 | 1个 |  |
| 10 | 无线视频连接线 | 1根 |  |
| 11 | 主机视频连接线 | 1根 |  |
| 12 | 脚踏开关 | 1个 |  |
| 13 | 直充电源/USB连接线 | 1套 |  |
| 14 | 产品保修卡、合格证 | 各1张 |  |
| 15 | 技术使用说明书 | 1本 |  |