徐州市中医院DR招标参数

1   采用进口发生器，主逆变频率大于100KHZ，最高KV为150KV，最大管电流大于500MA;

2   进口平板探测器，尺寸为17*17寸，像素大于或等于800万；

3   进口球管；

4   具有曝光剂量自动控制功能；

5   品牌工作站主机，液晶显示器采用2M或2M以上高清医用显示器，图像分辨率≥3.4LP/mm，应用软件具有DICOM3.0标准接口、PACS、HIS、RIS及激光照相机等模块；

6   平板及球管免费保修三年。