招标技术参数要求表(体检生化试剂)

| 参数名称 | 技术要求 | 投标响应描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位注册资金 | 注册资金≥1000万元 |  |  |
| 2014-2016年省级三级甲等医院供货发票 | 2-3家省三级甲等医院使用发票（原件备查） |  |  |
| 产品须具有省级三级甲等医院对比评估报告 | 提供省三级甲等医院试剂评估报告（复印件）原件备查 |  |  |
| 生化分析仪要求 | 进口设备,测试速度≥2000test/h |  |  |
| 试剂要求 | 试剂以测试报价，试剂规格须与注册证一致 |  |  |

招标项目表

| 项目名称 | 规格（test/盒） | 元/人份 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| TBIL |  |  |  |
| DBIL |  |  |  |
| TP |  |  |  |
| ALB |  |  |  |
| PA |  |  |  |
| ALT |  |  |  |
| AST |  |  |  |
| GGT |  |  |  |
| ALP |  |  |  |
| LDH |  |  |  |
| CK |  |  |  |
| CK-MB |  |  |  |
| GLU |  |  |  |
| BUN |  |  |  |
| Cr |  |  |  |
| UA |  |  |  |
| TG |  |  |  |
| TC |  |  |  |
| HDL-C |  |  |  |
| LDL-C |  |  |  |
| APOA1 |  |  |  |
| APOB |  |  |  |

未尽事宜，再议