Myjet气压喷液仪招标参数

气压喷液仪设备用途要求、技术参数规格：

- 用途及要求：

- 多功能类注射平台是进行皮肤治疗、医疗美容的专业辅助设备。

- 利用多功能平台将各类小分子药物、营养物质、液体类注射入皮下组织，达到淋巴按摩、深层清洁、营养导入、皮肤治疗、皮肤美容的功能。

- 该设备从设计和生产必须具备安全等级高、精确度高、操作简便、实用性和耐用性好、并根据临床需要进行软硬件升级。

- 符合医疗环保及现代灭菌消毒等要求。

二、技术参数要求：

*1. 末端输出液体流量 ≥2ml/min

2. 治疗时间：10-15min/次

*3. 输出喷射压力≥700kpa

*4. 喷射速度 ≥220m/s

- *5.穿透深度范围：0.4-2mm

- *6.具备多种喷注输出模式，连续喷注，脉冲喷注。

- 7.专利喷嘴可将液体爆破成微米级小分子，以超细微、超高速、直线喷出高压射流，在不伤害表皮细胞的基础上，直接注入皮肤真皮层。

- 8.可喷注多种药物、精华，也可与激光、IPL、RF等仪器协同作用。

- 9，配吸附手矩。可以吸附黑头、白头及角质层清除。

10.提供中文《技术资料》和《使用说明书》及专用工具，提供设备操作规程。

口周皱纹(透明质酸）