生发治疗仪参数

1、光源：激光

2、波长：640~670nm±10nm

3、适应症：促进组织修复、促进毛发生长、刺激多种酶的活性。

4、具有可升级功能。

5、输出强度：1800mW，误差≤±20%

6、脉冲频率：2Hz±1Hz

7、脉冲宽度：250ms±10ms

8、光源组成：362颗

9、照射方式：连续、脉冲2种模式

10、抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂

10、显示：8寸液晶显示

11、操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制

12、定时范围：1～ 99min，步长1min

13、有温度指示功能

14、电源：～200v / 50Hz