药学部拟购置煎药机、分包机技术参数

1、常压型煎药包装机

|  | 单位 |  |
| --- | --- | --- |
| 煎药锅数量 | 个 | 3 |
| 煎药锅容量 | ml | 20000 |
| 储液槽容量 | L | 4L/个 |
| 上水方式 |  | 自动 |
| 上水误差 | ％ | ±5 |
| 包装能力 | 袋/min | 7-10/min |
| 袋装容量 | ml | 50～250 |
| 上下辊温设定范围 | ℃ | 100-199 |
| 包装数量设定范围 | （袋） | 0～250循环 |
| 额定电压 | V | 220/380 |
| 煎药功率 | W | 1800X3 |
| 热合功率 | W | 800 |
| 电机功率 | W | 2*25 |
| 总功率 | W | 6250 |
| 外型尺寸 | mm | 1300*580*1250 |
| 整机重量 | kg | 145 |

2、智能煎药机

|  | 单位 |  |
| --- | --- | --- |
| 煎药锅数量 | 个 | 1 |
| 煎药锅容量 | ml | 25000 |
| 储液槽容量 | L | 6L |
| 开盖方式 |  | 自动 |
| 额定电压 | V | 220 |
| 总功率 | W | 2700 |
| 外型尺寸 | mm | 550*550*1500 |

3、智能包装机

| 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 包装能力 | 袋/min | 5～8 |
| 袋装容量 | ml | 50～250 |
| 上下辊温设定范围 | ℃ | 100-199 |
| 包装数量设定范围 | （袋） | 0～250循环 |
| 额定电压 | V | ～220 |
| 灭菌加热功率 | W | 800 |
| 热合功率 | W | 800 |
| 电机功率 | W | 2*25 |
| 总功率 | W | ～1700 |
| 外型尺寸 | （长*宽*高）mm | 610*650*1200 |
| 整机重量 | kg | 61 |
| 煎药锅有效容量 | ml | 20000 |