重症医学科心电监护仪参数及要求

一、普通ICU心电监护仪：

- 模块化插件式

- 双有创测压

- 进口血氧饱和度探头

- 测压接口能根据我科需求提供相应附件及配件

- 触摸屏、高亮度、高分辨率，14寸以上

- 可12导心电图监测，8通道显示

- 二、多模态心电监护仪

- 模块化插件式

- 双有创测压

- 配ETCO2模块

- 配PiCCO2模块

- 进口血氧饱和度探头

- 测压接口能根据我科需求提供相应附件及配件

- 触摸屏、高亮度、高分辨率，14寸以上

- 可12导心电图监测，8通道显示

- 转运心电监护仪

- 体积小

- 扁平型

- 待电时间长