全自动血沉分析仪技术参数

| 检测原理 | 检测结果与魏氏法检测结果相吻合 (仪器安装需做现场比对) |
| --- | --- |
| 分析能力 | 自动上样，避免污染 |
| 检测速度 | 快速 <30秒 |
| 检测温度 | 37℃恒温检测 |
| 标本量 | 微量优先 |
| 检测范围 | 0-120mm |
| 质控 | 提供配套质控品及标准品，保证仪器的准确性 |
| 耗材 | 满足检测需求 |
| 信息要求 | 通过LIs传输结果 |
| 环境要求 | 温度： 10---30℃ 湿度： 15% to 85% |