血沉分析仪技术参数

| 仪器操作 | 简便易行，全自动优先 |
| --- | --- |
| 结果要求 | 检测结果与传统魏氏法检测结果相吻合 (仪器安装需做现场比对) |
| 分析能力 | 自动上样，避免污染 |
| 检测速度 | 快速优先 |
| 标本量 | 微量优先 |
| 检测范围 | 0-120mm |
| 质控 | 提供配套质控品及标准品，保证检验结果准确性 |
| 信息要求 | 通过LIs传输结果 |
| 环境要求 | 温度： 10---30℃ 湿度： 15% to 85% |