免散瞳数字眼底照相机技术参数

- 类型：数字眼底照相机、免散瞳型

- 观察角度：45度

- 传感器分辨率: 2400万像素以上。

- 最小瞳孔直径￠4mm（SP模式：约￠3.3mm）

- 工作距离：物镜前35mm

6.对焦方式：直线式劈裂线对焦、自动对焦

7.外眼拍摄：彩照、红外光

8.拍摄模式：自动、手动

- 内外眼切换：自动、手动

- 显示器：专门定制的医疗EOS相机液晶屏

- ISO：400/800/1600/3200/6400  具有低闪光模式

- 放大模式：具有2倍放大模式