血小板聚集仪主要参数

- 检测原理：光学比浊法

- 激光光源，可独立调整，保证结果准确性

- 检测项目：可开展血小板聚集及vWF因子检测，可拓展

- 血小板功能其他项目

- 分析速度：不低于40测试/每小时

- 样本用量小于250ul，方便操作

- 试剂稳定性不低于7天，以免浪费

- 反应杯可反复使用，节约成本

备注：

- 除试剂外无辅助耗材

- 试剂价格不高于20元/测试

- 有技术支持者优先