- 椎间孔镜微创手术配件技术参数要求

器械为合金钢材质，能经受持久使用。在国内经过了知名医院的大规模临床应用,配件能与知名厂商的内镜配合使用。设备培训、保修与维护需要持续负责。配件发生故障后能在24小时内相应送修，并送来替换配件，保证医疗工作继续进行。投标产品必须为同一品牌，并提供与所投产品一致的制造商生产许可证。

1、18G穿刺针2个。

2、导丝2个：φ0.8*450mm

3、导杆：2.5*230mm

4、配有3种尺寸的扩张导管，前端为圆锥形，有不同的颜色标记。能与对应颜色标记的扩孔钻和扩张导杆配合使用。内径2.8mm～5.2mm，外径4.0mm～6.0mm

5、斜面及舌形工作套管各1支，外径7.5mm，长度≥160mm。

6、工作套管外径φ8.5mm一支, 长度≥160mm。

7、锯齿型扩孔钻2个，φ7.5*200mm。

8、锯齿型扩孔钻手柄1个

9、3种尺寸的扩张导管，前端为圆锥形，有不同的颜色标记。能与对应颜色标记的扩孔钻和扩张导杆配合使用。内径2.8mm～5.2mm，外径4.0mm～6.0mm

10、内窥镜下使用的髓核钳1把，直径2.5~3.0mm, 钳口长度≤4.0mm

11、内窥镜下使用的抓钳1把，直径2.5~3.0mm，钳口弯曲角度≥45°

12、大号髓核钳1把，直径≥3.5mm，钳口长度≥5.5mm

13、镜下骨凿φ3×330mm

14、镜下神经拉钩“L”形2个

15、镜下神经剥离子

16、双通道扩张定位器 1支，含1.5mm及2.0mm通道，外径≤6.3mm

17、缓冲榔头一个。