医院人体血液透析轮椅式电子秤性能要求：
    1. 防滑，耐磨的塑料外壳的秤台
    2. 电子优化扶手提供最大的安全
    3. 简单便捷的操作
    4. 医学称重功能：适用于焦躁不安的病人
    5. 仪表：显示仪表带有定制的R232网络接口，可以连接医院透析系统

轮椅秤是专门为医疗行业量身定做的产品，采用现代简洁外观设计，提升医院单位的档次，明亮的LED显示使显示直观清晰明亮，标配打印功能，选配串口方便与透析系统连接，带斜坡，方便轮椅上下，使你称量更方便。

材质选择：碳钢材质轮椅秤，

功能: 测量数值保留 / 自动关机 / 除皮

最大称量: 300 kg

重量分度:   100g

重量: 75 kg

电源: 电池