病理通风排毒柜技术参数

数量：5台

★1、通风柜外壳整体采用1.0mm优质冷轧钢板在数控加工成型，酸洗磷化处理、喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化。

★2、台面采用SUS304不锈钢和水槽制作成一整体。

3、控制开关采用液晶显示开关，集中控制整个电路系统

4、上柜体带上下移动门，自由条件高度

★5、低噪音离心风机，流量不小于1500m³/h

6、可设定风机每天自动定时开关机

★7、尺寸可根据具体情况定制。