# 风湿肾病科便携式彩色多谱勒超声诊断系统参数要求

应能满足下腹部尤其是膀胱/子宫直肠窝探查、超声引导下肾脏活检、探查浅表血管并测定浅表血管的血流速度、肌骨关节滑膜血流检查及关节穿刺需要

- 具有组织谐波成像功能

- 具有线阵探头和凸阵探头、相控阵探头，线阵探头频率>10MHz，有两个以上接口

- 因需行腹膜透析穿刺置管术、肾活检术、关节穿刺术，故应配备穿刺增强软件

- 轨迹球定位