# 气压治疗仪招标参数

1.数量：2台

2.基本要求：

- 简约轻便,材质好，结构合理，运行精确、安全。

- 操作简便，厂家定期养护和维修，能免费保养。

3.技术指标：

- 腿套的压力梯度合理，能够保证血液的单向流动，提高血流速度。

- 能够维持连续压力，确保血液流速稳定，避免静脉瓣受损。

- 腿套、脚套透气性好，患者舒适，依从性好，便于护理。

- 有报警功能，能根据不同情况自动报警。。

- 电池可充电，连续工作时间较长。