电刀技术参数

- 输出功率：  0～350W

- 适用于外科手术，可配腹腔镜、膀胱镜等腔内手术。

- 具有单、双极模式，手、脚控输出方式。

- 固定的窄工作脉冲，凝血迅速有效。

- 单极可手控可脚控，输出端口采用机械封锁装置。

- 配备单片极板和双极板质量型监控系统。