| 设备重点关注 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备参数内表述的所有尺寸允许±100mm的偏差 |
| 1 | 干燥柜 | 台 | 1 | - 整体不锈钢外观，带侧部除湿功能，有效提高干燥效率；显示屏和控制面板位于侧维修门处，操作高度正对操作者，更加符合人机工程学的要求。 - 设备容积≥360升 - 高清彩色触摸屏，可以显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容。 - 双扉干燥柜带有双门互锁功能，非电插锁。 - 设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序。 #### 使用PLC控制器，方便扩展设备功能。 |
| 2 | 升降传递窗 | 件 | 5 | - 需要1件电动升降传递窗 - 需要4件手动升降传递窗 - 材质不锈钢； - 采用钢化玻璃视窗、透明度高、整洁美观； - 用途：作为物品的传送通道，用于隔离不同的区域； - 外形尺寸：约为920×110×160 |
| 3 | 嵌入式空气消毒器 | 套 | 22 | - 安装方式：吸顶嵌入式 - 最大适用体积：≥100 m3 - 人机共存：可在有人状态下进行连续动态消毒。 - 消毒方法：等离子体+静电吸附 - 液晶显示屏。 - 设备持续消毒1h后，室内的空气平均菌落总数＜4CFU/皿（15min）（提供第三方检测机构检测报告） |